桂林市各县区分布式光伏接入电网承载

能力评估预警信息

（2025年第四季度）

尊敬的用户：

根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）及《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定，为有序、合理引导和开发我市分布式光伏，现将我市各县（市、区）、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。

序号	所在区县（市）	接网预警等级	剩余可开放容量（MW）
1	兴安县	红色	0.0
2	灌阳县	红色	0.0
3	龙胜县	红色	0.0
4	全州县	红色	0.0
5	永福县	红色	0.0
6	资源县	黄色	42.29
7	平乐县	黄色	46.57
8	叠彩区	黄色	74.16
9	灵川县	绿色	109.17
10	阳朔县	绿色	26.88
11	恭城县	绿色	62.33
12	雁山区	绿色	3.91
13	七星区	绿色	113.64
14	临桂区	绿色	112.43
15	象山区	绿色	102.46
16	荔浦市	绿色	30.70
17	秀峰区	绿色	46.77
注：

一、根据《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》，评估区域因分布式电源导致向220kV及以上电网反送电或电源接入导致220kV变电站最大负载率大于限额80%，该区域评估等级应为红色。若区县级区域评估等级为红色，则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。

二、评估等级为“红色”的区域，建议在电网承载力未得到有效改善前，暂停新增分布式电源项目接入，包括国家《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）规定的全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种并网模式的分布式光伏发电项目。

三、评估为绿色、黄色的区域，还应根据具体分布式光伏项目所在区域和电网设备实际承载消纳情况评估是否可接入。

桂林市各乡镇分布式光伏接入电网承载能力

评估预警信息

（2025年第4季度）

尊敬的用户：

根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）及《DL/T 2041-2019分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定，为有序、合理引导和开发我市分布式光伏，现将我市各县（市、区）、开发区及各乡镇电网承载能力预警等级测算结果向社会发布。

序号	所在县（区）	所在乡镇

（城区）	接网预警等级	剩余可开放容量（MW）
1	秀峰区	秀峰区城区	绿色	46.77
2	叠彩区	大河乡	黄色	18.7
3	叠彩区	叠彩区城区	黄色	55.46
4	象山区	二塘乡	黄色	2.55
5	象山区	象山区城区	绿色	99.91
6	七星区	朝阳乡	绿色	9.08
7	七星区	七星区城区	黄色	104.56
8	雁山区	草坪回族乡	黄色	0.04
9	雁山区	雁山镇	黄色	1.23
10	雁山区	大埠乡	黄色	1.38
11	雁山区	柘木镇	黄色	1.27
12	临桂区	茶洞镇	黄色	0.38
13	临桂区	黄沙乡	黄色	0.27
14	临桂区	会仙镇	绿色	0.40
15	临桂区	两江镇	黄色	3.21
16	临桂区	临桂镇	绿色	102.31
17	临桂区	六塘镇	黄色	0.16
18	临桂区	南边山镇	黄色	0.08
19	临桂区	宛田乡	黄色	0.58
20	临桂区	五通镇	黄色	1.74
21	临桂区	中庸镇	黄色	0.13
22	临桂区	四塘镇	黄色	3.16
23	阳朔县	阳朔镇	黄色	12.70
24	阳朔县	葡萄镇	黄色	0.24
25	阳朔县	高田镇	黄色	3.09
26	阳朔县	金宝乡	黄色	0.97
27	阳朔县	白沙镇	黄色	0.97
28	阳朔县	兴坪镇	黄色	4.65
29	阳朔县	福利镇	黄色	2.90
30	阳朔县	杨堤乡	黄色	0.23
31	阳朔县	普益乡	黄色	1.13
32	灵川县	潮田乡	黄色	0.80
33	灵川县	大境乡	黄色	2.59
34	灵川县	大圩镇	黄色	4.85
35	灵川县	定江镇	黄色	35.46
36	灵川县	公平乡	黄色	4.83
37	灵川县	海洋乡	黄色	1.16
38	灵川县	九屋镇	黄色	5.50
39	灵川县	兰田乡	黄色	2.18
40	灵川县	灵川镇	黄色	33.36
41	灵川县	灵田镇	黄色	5.97
42	灵川县	三街镇	黄色	4.45
43	灵川县	潭下镇	黄色	8.01
44	全州县	全州镇	红色	0.00
45	全州县	石塘镇	红色	0.00
46	全州县	枧塘镇	红色	0.00
47	全州县	绍水镇	红色	0.00
48	全州县	才湾镇	红色	0.00
49	全州县	咸水镇	红色	0.00
50	全州县	凤凰镇	红色	0.00
51	全州县	两河镇	红色	0.00
52	全州县	东山乡	红色	0.00
53	全州县	龙水镇	红色	0.00
54	全州县	白宝镇	红色	0.00
55	全州县	文桥镇	红色	0.00
56	全州县	安和镇	红色	0.00
57	全州县	大西江镇	红色	0.00
58	全州县	黄沙河镇	红色	0.00
59	全州县	蕉江乡	红色	0.00
60	全州县	庙头镇	红色	0.00
61	全州县	永岁镇	红色	0.00
62	兴安县	崔家乡	红色	0.00
63	兴安县	华江乡	红色	0.00
64	兴安县	溶江镇	红色	0.00
65	兴安县	漠川乡	红色	0.00
66	兴安县	界首镇	红色	0.00
67	兴安县	严关镇	红色	0.00
68	兴安县	湘漓镇	红色	0.00
69	兴安县	兴安镇	红色	0.00
70	兴安县	白石乡	红色	0.00
71	兴安县	高尚镇	红色	0.00
72	永福县	永福镇	红色	0.00
73	永福县	堡里镇	红色	0.00
74	永福县	广福乡	红色	0.00
75	永福县	苏桥镇	红色	0.00
76	永福县	罗锦镇	红色	0.00
77	永福县	百寿镇	红色	0.00
78	永福县	龙江乡	红色	0.00
79	永福县	永安乡	红色	0.00
80	永福县	三皇镇	红色	0.00
81	灌阳县	灌阳镇	红色	0.00
82	灌阳县	文市镇	红色	0.00
83	灌阳县	新圩镇	红色	0.00
84	灌阳县	水车镇	红色	0.00
85	灌阳县	新街镇	红色	0.00
86	灌阳县	黄关镇	红色	0.00
87	灌阳县	观音阁	红色	0.00
88	灌阳县	洞井乡	红色	0.00
89	灌阳县	西山乡	红色	0.00
90	龙胜县	龙胜镇	红色	0.00
91	龙胜县	瓢里镇	红色	0.00
92	龙胜县	乐江镇	红色	0.00
93	龙胜县	平等镇	红色	0.00
94	龙胜县	三门镇	红色	0.00
95	龙胜县	泗水乡	红色	0.00
96	龙胜县	伟江乡	红色	0.00
97	龙胜县	龙脊镇	红色	0.00
98	龙胜县	江底乡	红色	0.00
99	龙胜县	马堤乡	红色	0.00
100	资源县	资源镇	红色	0.00
101	资源县	中峰镇	黄色	9.37
102	资源县	梅溪镇	黄色	0.51
103	资源县	车田乡	黄色	1.13
104	资源县	两水乡	黄色	1.04
105	资源县	河口乡	黄色	0.06
106	资源县	瓜里乡	黄色	0.09
107	平乐县	平乐镇	黄色	16.05
108	平乐县	二塘镇	黄色	8.78
109	平乐县	沙子镇	黄色	3.99
110	平乐县	同安镇	黄色	2.00
111	平乐县	源头镇	黄色	3.95
112	平乐县	张家镇	黄色	3.21
113	平乐县	青龙乡	黄色	1.33
114	平乐县	阳安乡	黄色	2.03
115	平乐县	桥亭乡	黄色	2.46
116	平乐县	大发乡	黄色	2.78
117	荔浦市	荔城镇	黄色	14.87
118	荔浦市	马岭镇	黄色	4.67
119	荔浦市	花篢镇	黄色	1.38
120	荔浦市	双江镇	黄色	1.28
121	荔浦市	新坪镇	黄色	1.55
122	荔浦市	东昌镇	黄色	0.99
123	荔浦市	杜莫镇	黄色	1.52
124	荔浦市	青山镇	黄色	1.95
125	荔浦市	大塘镇	黄色	1.29
126	荔浦市	龙怀乡	黄色	0.39
127	荔浦市	修仁镇	黄色	0.51
128	荔浦市	茶城乡	黄色	0.25
129	荔浦市	蒲芦乡	黄色	0.05
130	恭城县	恭城镇	黄色	24.00
131	恭城县	嘉会镇	黄色	4.13
132	恭城县	莲花镇	黄色	11.52
133	恭城县	栗木镇	黄色	7.33
134	恭城县	平安镇	黄色	2.35
135	恭城县	龙虎乡	黄色	4.48
136	恭城县	三江乡	黄色	0.83
137	恭城县	观音乡	黄色	3.47
138	恭城县	西岭镇	黄色	4.22
注：

一、根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》（国能综通新能〔2023〕74号），划分乡镇接网预警等级。

二、若区县级区域评估等级为红色，则下属所有乡镇的接网预警等级均为红色。